**Приложение№6**

к решению собственника помещений

на внеочередном общем собрании

собственников помещений проводимом

в период с 28.10.2023 года по 15.12.2023

в многоквартирном доме по адресу:

Ленинградская область, г. Мурино,

Ул. Шувалова, д. 2

 **Перечень оборудования и работ по модернизации системы ПЗУ МКД**

 **Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шувалова, д.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| **Оборудование и материалы** |
| 1 | Модуль вызова многоабонентский UDG/SO-MF-V | 3 | шт. |
| 2 | Управляющий модуль домофона UDG/UM-255 | 3 | шт. |
| 3 | Блок питания AT-12/15 DIN 12-15 B 1.5A | 3 | шт. |
| 4 | Модуль видеоразветвителя UDG/MVR | 3 | шт. |
| 5 | Модуль коммутации UDG/MK-100 | 6 | шт. |
| **Кабельная продукция**  |
| 6 | Кабель КСГВ 12х0,4 мм | 704 | м |
| 7 | Кабель коаксиальный РК75-3-34М | 352 | м |
| 8 | Коробка коммутационная 80\*80\*50 мм IP54 | 65 | м |
| 9 | Расходные материалы | 1 | Комп. |
| **Работы** |
|  | Монтажные и пуско-наладочные работы  |  |  |
|  | Доставка |  |  |