**Приложение№6**

к решению собственника помещений

на внеочередном общем собрании

собственников помещений проводимом

в период с 28.10.2023 года по 15.12.2023

в многоквартирном доме по адресу:

Ленинградская область, г. Мурино,

Ул. Шувалова, д. 4

**Перечень оборудования и работ по модернизации системы ПЗУ МКД**

**Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шувалова, д.4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оборудование и материалы** | | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Модуль вызова многоабонентский UDG/SO-MF-V | 2 | шт |
| 2 | Управляющий модуль домофона UDG/UM-255 | 2 | шт |
| 3 | Блок питания AT-12/15 DIN 12-15 B 1.5A | 2 | шт |
| 4 | Модуль видеоразветвителя UDG/MVR | 2 | шт |
| 5 | Модуль коммутации UDG/MK-100 | 4 | шт |
| **Кабельная продукция** | | | |
| 6 | Кабель КСГВ 12х0,4 мм | 470 | м |
| 7 | Кабель коаксиальный РК75-3-34М | 234 | м |
| 8 | Коробка коммутационная 80\*80\*50 мм IP54 | 46 | м |
| 9 | Расходные материалы | 1 | комп |
| **Работы** | | | |
| 18 | Монтажные и пуско-наладочные работы |  |  |
| 19 | Доставка |  |  |