## Лист2
| Перечень работ по многоквартирному дому, расположенному по адресу г. Мурино Охтинская аллея, д.14 | [5 empty] | 44402.5
№ п/п | Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях | Стоимость за м²
1 | Содержание общего имущества жилого дома |  |  |  | 18478544.4 | 34.68 | 34.68 |  |  | 18478544.4 | 0
1.1. | Содержание |  |  |  | 5578730.1 | 10.47 | 5578730.1
1.1.1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий: |  |  |  | 29272.82 | 0.054938
1.1.1.1. | Стены и фасады |  |  |  | 2080.88 | 0.0039053
| Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 2 | раз за период | 795.64 | 1591.28 | 0.0029865
| Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 244.8 | 489.6 | 0.00091887
1.1.1.2. | Крыши и водосточные системы |  |  |  | 14566.62 | 0.027338
| Прочистка водостока от засорения | 2 | раз за период | 822.68 | 1645.36 | 0.003088
| Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен наружного водостока; промазка образовавшихся свищей мастиками | 1 | раз за период | 331.85 | 331.85 | 0.00062281
| Проверка исправности оголовков вентиляционных каналов | 2 | раз за период | 363 | 726 | 0.0013625
| Осмотр кровли рулонной | 2 | раз за период | 2448.05 | 4896.1 | 0.0091889
| Очистка кровли | 1 | раз за период | 6967.31 | 6967.31 | 0.013076
1.1.1.3. | Оконные и дверные заполнения |  |  |  | 3339.84 | 0.0062681
| Осмотр оконные и дверные заполнения | 2 | раз за период | 1669.92 | 3339.84 | 0.0062681
1.1.1.4. | Внешнее благоустройство |  |  |  | 9285.48 | 0.017427
| Закрытие и раскрытие продухов | 2 | раз за период | 258.9 | 517.8 | 0.00097179
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция мест общего пользования, подвалов | 12 | раз за период | 730.64 | 8767.68 | 0.016455
1.1.2. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |  |  |  | 31887.22 | 0.059845
1.1.2.1. | Центральное отопление |  |  |  | 18259.61 | 0.034269
| Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 2 | раз за период | 1337.31 | 2674.62 | 0.0050196
| Очистка от накипи запорной арматуры | 1 | раз за период | 509.9 | 509.9 | 0.00095697
| Испытание систем центрального отопления | 1 | раз за период | 2085.76 | 2085.76 | 0.0039145
| Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 | раз за период | 5994.89 | 5994.89 | 0.011251
| Осмотр системы центрального отопления в подвалах и тех этажах | 2 | раз за период | 3497.22 | 6994.44 | 0.013127
1.1.2.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |  |  | 9554.79 | 0.017932
| Консервация и расконсервация поливочной системы | 2 | раз за период | 375.62 | 751.24 | 0.0014099
| Техническое обслуживание повысительных насосных станций | 12 | раз за период | 653.19 | 7838.28 | 0.014711
| Проверка исправности канализационной вытяжки | 1 | раз за период | 206.79 | 206.79 | 0.0003881
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | раз за период | 379.24 | 758.48 | 0.0014235
1.1.2.3. | Электроснабжение |  |  |  | 2308.38 | 0.0043323
| Обеспыливание электрооборудования | 2 | раз за период | 362.88 | 725.76 | 0.0013621
| Измерение температуры электрических контактов с помощью пирометра | 1 | раз за период | 287.4 | 287.4 | 0.00053938
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки) | 2 | раз за период | 316.03 | 632.06 | 0.0011862
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 | раз за период | 331.58 | 663.16 | 0.0012446
1.1.2.4. | Вентиляция |  |  |  | 1764.44 | 0.0033115
| Осмотр вентканалов | 1 | раз за период | 1764.44 | 1764.44 | 0.0033115
1.1.3. | Работы по содержанию общего имущества** | 297 | раз за период | 18577.677 | 5517570.06 | 10.3552
1.1.3.1 | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:
Стены и фасады
| Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | 1 | м2 | 195.51 | 195.51
| Заделка технологических шахт в МОПах гипрок | 1 | м2 | 1904.74 | 1904.74
| Восстановление стен металлическим обрамлением технологической шахты в местах МОП | 1 | м2 | 2694.91 | 2694.91
| Восстановление накладок на поручнях металлической лестницы | 1 | м2 | 1175.23 | 1175.23
| Ремонт дверок пожарных щкафов , установка замков | 1 | шт | 565.47 | 565.47
| Замена дверок пожарных шкафов | 1 | шт | 1742.62 | 1742.62
| Ремонт, укрепление почтовых ящиков, замена замка | 1 | шт | 409.99 | 409.99
| Окраска ограждающей конструкции контейнерной площадки (бетонной) | 1 | м2 | 788.33 | 788.33
| Окраска ограждающей конструкции контейнерной площадки (металлической) | 1 | м2 | 1066.57 | 1066.57
| Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | м2 | 207.57 | 207.57
| Покраска фасада (частичная покраска фасада) | 1 | м2 | 302.15 | 302.15
| Частичный ремонт фасада (трещины) | 1 | м2 | 851.21 | 851.21
| Штукатурка стен в МОП | 1 | м2 | 653.19 | 653.19
| Окраска стен в МОП | 1 | м2 | 582.57 | 582.57
| Очистка поверхности фасадов и отмостки пескоструйным аппаратом | 1 | м2 | 326.81 | 326.81
Полы и потолки
| Ремонт и замена облицовочной плитки ступеней входной группы | 1 | м2 | 1248.99 | 1248.99
| Ремонт и замена противоскользящих реек на ступенях | 1 | шт | 669.9 | 669.9
| Укрепление/замена напольной плитки, бордюров в МОП | 1 | м2 | 1200.49 | 1200.49
| Ремонт и замена потолков МОП с заменой потолочной плитки | 1 | м2 | 2090.71 | 2090.71
Крыши и водосточные системы
| Укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | 1 | м2 | 368.57 | 368.57
| Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | 1 | шт | 281.69 | 281.69
| Замена защитной решетки водоприемной воронки | 1 | шт | 1378.84 | 1378.84
| Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | шт | 164.44 | 164.44
| Ремонт оголовка | 1 | шт | 1378.84 | 1378.84
| Установка/укрепление парапета на кровле | 1 | м2 | 349.02 | 349.02
Оконные и дверные заполнения
| Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | 1 | шт | 441.53 | 441.53
| Установка, укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 1 | шт | 873.95 | 873.95
| Утепление оконных и дверных проемов | 1 | шт | 950.37 | 950.37
Внешнее благоустройство
| Вывеска, снятие, укрепление фасадных табличек | 1 | шт. | 1088.65 | 1088.65
| Нанесение трафарета поэтажных указателей | 1 | раз | 219.57 | 219.57
| Установка и окраска урн, лавочек, металлических ограждений | 1 | м2 | 133.31 | 133.31
| Агротехнические мероприятия по посадке и уходу за зелеными насаждениями | 1 | м2 | 402.28 | 402.28
| Мелкий ремонт оборудования детской и спортивной площадки | 1 | м2 | 617.31 | 617.31
| Разовые работы по санитарной обработке ОИ | 1 | раз за м2 | 381.14 | 381.14
| Ремонт металлических ограждений газонов | 1 | м | 1474.25 | 1474.25
| Ремонт пандуса | 1 | шт | 653.19 | 653.19
| Ремонт и окраска полусфер | 1 | шт | 653.19 | 653.19
| Замена полусфер (малая) | 1 | шт | 1840.89 | 1840.89
| Замена полусфер (большая) | 1 | шт | 5591.99 | 5591.99
1.1.3.2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома
Центральное отопление
| Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях ИТП | 1 | шт | 467.72 | 467.72
| Регулировка и набивка сальников | 1 | шт | 1442.41 | 1442.41
| Уплотнение сгонов | 10 | шт | 250.76 | 2507.6
| Отключение радиаторов при их течи | 1 | шт | 190.53 | 190.53
| Очистка воздухосборников | 10 | шт | 379.58 | 3795.8
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | 1 | шт. | 120.08 | 120.08
| Утепление трубопроводов | 1 | м | 3408.73 | 3408.73
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
| Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях | 1 | шт | 151.69 | 151.69
| Уплотнение сгонов | 10 | шт | 250.76 | 2507.6
| Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | 1 | шт | 265.47 | 265.47
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 1 | шт | 284.42 | 284.42
| Утепление трубопроводов | 10 | м | 653.19 | 6531.9
| Прочистка дренажных систем | 1 | пролет | 1912.57 | 1912.57
| Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | 1 | раз | 1896.16 | 1896.16
| Замена трубопровода 25 мм | 1 | м | 1542.4 | 1542.4
| Замена трубопровода 32 мм | 1 | м | 1995.51 | 1995.51
| Замена трубопровода 40 мм | 1 | м | 2551.46 | 2551.46
| Замена трубопровода 50 мм | 1 | м | 3160.4 | 3160.4
| Замена трубопровода 65 мм | 1 | м | 3535.77 | 3535.77
Электроснабжение
| Замена перегоревших электроламп | 1 | шт | 238.39 | 238.39
| Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | 1 | шт | 46.56 | 46.56
| Протяжка электрических контактов в щитах | 1 | шт | 673.88 | 673.88
| Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 10 | шт | 1057.92 | 10579.2
| Замеры сопротивления изоляции электрооборудования | 1 | грщ | 5193.95 | 5193.95
| Монтаж кабель-каналов к светильникам в МОП | 1 | м | 1264.1 | 1264.1
Обслуживание лифтового оборудования
| Замена линолеума в лифтах | 1 | м2 | 4383.36 | 4383.36
| Установка/демонтаж зеркал в лифтах | 1 | м2 | 2409.02 | 2409.02
| Замена поручней в лифтах | 1 | шт | 3222.97 | 3222.97
| Рихтовка порталов лифта после вандализма | 1 | м2 | 922.59 | 922.59
АППЗ (Обслуживание противопожарной системы)
| Испытание пожарных лестниц и кровельных ограждений | 1 | раз | 28500 | 28500
| Перекатка пожарных рукавов | 1 | рукав | 450 | 450
Обслуживание ИТП
| Промывка теплообменников химическим способом без разбора | 1 | шт | 13200 | 13200
| Промывка теплообменников химическим способом с разбора | 1 | шт | 2500 | 2500
Вентиляция
| Смена вентиляционных решеток | 1 | шт | 1590.93 | 1590.93
| Осмотр вентканалов | 1 | п.м. | 764.44 | 764.44
| Прочистка вентиляционных каналов | 1 | м | 949.5 | 949.5
| Ремонт вентиляционных коробов | 1 | шт | 1316.24 | 1316.24
1.2. | Уборка лестничных клеток МОП |  |  |  | 1571848.5 | 2.95
| уборка площадки перед входом в подъезд; | 297 | раз за период | 1077.1207 | 319904.8484 | 0.60039
| мытье лифтовых холлов первых этажей в зимний период | 314 | раз за период | 796.5542 | 250118.0108 | 0.46941
| мытье лифтовых холлов первых этажей в летний период | 157 | раз за период | 763.8191 | 119919.5942 | 0.22506
| мытье пола кабины лифта; | 297 | раз за период | 373.7141 | 110993.0735 | 0.20831
| мытье квартирных холлов; | 52 | раз за период | 7407.9679 | 385214.3294 | 0.72296
| влажное подметание и мытье подсобных помещений; | 104 | раз за период | 345.3811 | 35919.6338 | 0.067413
| уборка мест общего пользования (лоджии, приямки, лестницы) | 4 | раз за период | 26078.5674 | 104314.2695 | 0.19577
| влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта; | 2 | раз за период | 4364.9801 | 8729.9603 | 0.016384
| влажная протирка подоконников и отопительных приборов; | 2 | раз за период | 28084.611 | 56169.222 | 0.10542
| уборка подвалов; | 1 | раз за период | 35300.7109 | 35300.7109 | 0.066251
| мытье окон; | 1 | раз за период | 42176.3002 | 42176.3002 | 0.079155
| влажная протирка стен, дверей, плафонов; | 2 | раз за период | 33434.0607 | 66868.1215 | 0.1255
| уборка кровли; | 1 | раз за период | 35300.7109 | 35300.7109 | 0.066251
1.3. | Уборка придомовой территории |  |  |  | 2605538.7 | 4.89
| подметание снега (ручное); | 115 | раз за период | 1314.8017 | 151202.197 | 0.28377
| посыпка песком (ручная); | 24 | раз за период | 2191.3362 | 52592.0685 | 0.098703
| сдвигание снега (ручное); | 24 | раз за период | 5697.4741 | 136739.3781 | 0.25663
| перекидывание снега и скола после механизированной уборки (м3); | 3 | раз за период | 31642.8946 | 94928.6837 | 0.17816
| подметание снега с тротуаров (трактор щетка); | 57 | раз за период | 5259.2069 | 299774.7905 | 0.56261
| уборка тротуаров в зимний период; | 115 | раз за период | 3079.371 | 354127.66 | 0.66
| подметание тротуаров в летний период; | 182 | раз за период | 1139.4948 | 207388.0568 | 0.38922
| уборка детских площадок; | 297 | раз за период | 210.7054 | 62579.5046 | 0.11745
| уборка газонов зимой; | 3 | раз за период | 852.5415 | 2557.6246 | 0.0048001
| уборка газонов летом; | 182 | раз за период | 3110.0117 | 566022.1374 | 1.0623
| выкашивание газонов; | 4 | раз за период | 6131.5272 | 24526.1089 | 0.04603
| окапывание кустарников; | 1 | раз за период | 429.839 | 429.839 | 0.00080671
| уборка контейнерных площадок, вынос тяжелого мусора с мест общего пользования; | 297 | раз за период | 716.7776 | 212882.9587 | 0.39953
| очистка урн; | 594 | раз за период | 719.7697 | 427543.1754 | 0.8024
| очистка от песка территорий после зимней посыпки; | 1 | раз за период | 5697.4741 | 5697.4741 | 0.010693
| Обезпыливание входных групп и тротуаров 1 раз в год | 1 | раз за период | 235.9901 | 235.9901 | 0.0004429
| Полив в летний период | 3 | раз за период | 2103.6827 | 6311.0482 | 0.011844
1.4. | Обслуживание лифтового оборудования |  |  |  | 4102791 | 7.7
| Техническое обслуживание лифтового оборудования | 12 | раз за период | 102125.75 | 1225509 | 2.3
| Техническое освидетельствование лифтового оборудования | 4 | раз за период | 15870.7389 | 63482.9557 | 0.11914
| Страхование лифтового оборудования | 1 | раз за период | 8306.4096 | 8306.4096 | 0.015589
| Закупка материалов для ремонта лифта | 1 | раз за период | 2805492.6347 | 2805492.6347 | 5.27
1.5. | ПЗУ (Обслуживание домофонного оборудования) | 12 | раз за период | 43070.425 | 516845.1 | 0.97
1.6. | АППЗ (Обслуживание противопожарной системы) | 12 | раз за период | 53727.025 | 644724.3 | 1.21
1.7. | Обслуживание ИТП |  |  |  | 1055003.4 | 1.98
| Контроль параметров (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть, а также параметров теплоносителя, поступающего и возвращаемого из каждой системы теплопотребления, с записью в оперативном журнале; | 365 | раз за период | 583.9233 | 213132 | 0.4
| Корректировка режима регулятора в соответствии с параметрами теплоносителя и температурой наружного воздуха; | 4 | раз за период | 37298.1 | 149192.4 | 0.28
| Проверка срабатывания автоматики переключения насосов с основного на резервный, включения резервных насосов по сигналам датчиков давления, отключения насосов по сигналам датчиков «сухого хода»; | 1 | раз за период | 79924.5 | 79924.5 | 0.15
| Контроль и ремонт исправности сигнализации схем автоматики переключения насосов; | 1 | раз за период | 95909.4 | 95909.4 | 0.18
| Контроль и ремонт работы автоматических регуляторов прямого действия, корректировка их настроек; | 1 | раз за период | 79924.5 | 79924.5 | 0.15
| Контроль и ремонт действия обратных клапанов; | 1 | раз за период | 63939.6 | 63939.6 | 0.12
| Проверка величины давления воздуха в мембранных расширительных баках; | 1 | раз за период | 95909.4 | 95909.4 | 0.18
| Оценка технического состояния и технологические операции восстановительного характера, регулирование и наладка, очистка, смазка | 12 | раз за период | 3552.2 | 42626.4 | 0.08
| Экспертиза безопасности и техническое освидетельствование | 1 | раз за период | 234445.2 | 234445.2 | 0.44
1.8. | Эксплуатация приборов учета |  |  |  | 500860.2 | 0.94
1.8.1. | Приборы учёта тепловой энергии: |  |  |  | 186490.5 | 0.35
| контроль технического состояния работоспособности оборудования; | 365 | раз за период | 43.7942 | 15984.9 | 0.03
| Проверка работоспособности и наладка оборудования на месте эксплуатации | 365 | раз за период | 43.7942 | 15984.9 | 0.03
| замена прокладок, замена крепежа, чистка расходомеров в случае выявления некорректных показаний, замена неисправных элементов узла: запорной арматуры, тройников, фильтров, патрубков обвязки счётчиков | 1 | раз за период | 21313.2 | 21313.2 | 0.04
| планово-профилактические работы: демонтаж, монтаж, чистка (промывка) расходомеров (водосчётчиков), калибровка средств измерения, наладка оборудования, устранение протечек, набивка сальников и ревизия запорной арматуры, антикоррозийная подкраска элементов узла, очистка фильтрующих устройств | 1 | раз за период | 37298.1 | 37298.1 | 0.07
| подготовка к отопительному сезону: осмотр, промывка и чистка расходомеров, проверка исправности оборудования, предъявление представителю теплоснабжающей организации узла учёта тепловой энергии для оформления Акта допуска в эксплуатацию. | 1 | раз за период | 26641.5 | 26641.5 | 0.05
| снятие показаний с приборов учета и передача информации ресурсоснабжающей организации | 12 | раз за период | 3552.2 | 42626.4 | 0.08
| Размещение информации на сайте ФГИС Аршин | 12 | раз за период | 2220.125 | 26641.5 | 0.05
1.8.2. | Приборы учёта холодной и горячей воды: |  |  |  | 159849 | 0.3
| контроль технического состояния работоспособности оборудования | 365 | раз за период | 102.1866 | 37298.1 | 0.07
| замена прокладок, замена крепежа, чистка расходомеров в случае выявления некорректных показаний, замена неисправных элементов узла: запорной арматуры, тройников, фильтров, патрубков обвязки счётчиков | 1 | раз за период | 53283 | 53283 | 0.1
| снятие показаний с приборов учета и передача информации ресурсоснабжающей организации | 12 | раз за период | 3552.2 | 42626.4 | 0.08
| Размещение информации на сайте ФГИС Аршин | 12 | раз за период | 2220.125 | 26641.5 | 0.05
1.8.3. | Приборы учёта электрической энергии: |  |  |  | 159849 | 0.3
| контроль технического состояния работоспособности оборудования | 365 | раз за период | 218.9712 | 79924.5 | 0.15
| снятие показаний с приборов учета и передача информации ресурсоснабжающей организации | 12 | раз за период | 4440.25 | 53283 | 0.1
| размещение информации на сайте ФГИС Аршин | 12 | раз за период | 2220.125 | 26641.5 | 0.05
1.9. | Диспетчеризация (Аварийно диспетчерская служба) | 365 | раз за период | 5211.5153 | 1902203.1 | 3.57
2 | Управление | 297 | раз за период | 10226.0303 | 3037131 | 5.7
3 | Текущий ремонт | в соответсвии с планом работ на год |  |  | 3330187.5 | 6.25
| Итого |  |  |  | 24845862.9 | 46.63 | 46.63 | 24845862.9 | 0
* При выполнении работ не включенных в перечень УК вправе применить стоимость сопоставимых работ | [6 empty] | 0
** Стоимость работ рассчитывается исходя из нормативных показателей и рыночных цен на метриалы

## стоимость (hidden)
Стоимость работ по многоквартирному дому
№ п/п | Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу
1.1. | Содержание
1.1.1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:
1.1.1.1. | Стены и фасады
| Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | 1 | м2 | 195.51
| Заделка технологических шахт в МОПах гипрок | 1 | м2 | 1904.74
| Восстановление стен металлическим обрамлением технологической шахты в местах МОП | 1 | м2 | 2694.91
| Восстановление накладок на поручнях металлической лестницы | 1 | м2 | 1175.23
| Ремонт дверок пожарных щкафов , установка замков | 1 | шт | 565.47
| Замена дверок пожарных шкафов | 1 | шт | 1742.62
| Ремонт, укрепление почтовых ящиков, замена замка | 1 | шт | 409.99
| Окраска ограждающей конструкции контейнерной площадки (бетонной) | 1 | м2 | 788.33
| Окраска ограждающей конструкции контейнерной площадки (металлической) | 1 | м2 | 1066.57
| Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | м2 | 207.57
| Покраска фасада (частичная покраска фасада) | 1 | м2 | 302.15
| Частичный ремонт фасада (трещины) | 1 | м2 | 851.21
| Штукатурка стен в МОП | 1 | м2 | 653.19
| Окраска стен в МОП | 1 | м2 | 582.57
| Очистка поверхности фасадов и отмостки пескоструйным аппаратом | 1 | м2 | 326.81
Полы и потолки
| Ремонт и замена облицовочной плитки ступеней входной группы | 1 | м2 | 1248.99
| Ремонт и замена противоскользящих реек на ступенях | 1 | шт | 669.9
| Укрепление/замена напольной плитки, бордюров в МОП | 1 | м2 | 1200.49
| Ремонт и замена потолков МОП с заменой потолочной плитки | 1 | м2 | 2090.71
1.1.1.2. | Крыши и водосточные системы
| Укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | 1 | м2 | 368.57
| Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | 1 | шт | 281.69
| Замена защитной решетки водоприемной воронки | 1 | шт | 1378.84
| Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | шт | 164.44
| Ремонт оголовка | 1 | шт | 1378.84
| Установка/укрепление парапета на кровле | 1 | м2 | 349.02
1.1.1.3. | Оконные и дверные заполнения
| Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | 1 | шт | 441.53
| Установка, укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 1 | шт | 873.95
| Утепление оконных и дверных проемов | 1 | шт | 950.37
1.1.1.4. | Внешнее благоустройство
| Вывеска, снятие, укрепление фасадных табличек | 1 | шт. | 1088.65
| Нанесение трафарета поэтажных указателей | 1 | раз | 219.57
| Установка и окраска урн, лавочек, металлических ограждений | 1 | м2 | 133.31
| Агротехнические мероприятия по посадке и уходу за зелеными насаждениями | 1 | м2 | 402.28
| Мелкий ремонт оборудования детской и спортивной площадки | 1 | м2 | 617.31
| Разовые работы по санитарной обработке ОИ | 1 | раз за м2 | 381.14
| Ремонт металлических ограждений газонов | 1 | м | 1474.25
| Ремонт пандуса | 1 | шт | 653.19
| Ремонт и окраска полусфер | 1 | шт | 653.19
| Замена полусфер (малая) | 1 | шт | 1840.89
| Замена полусфер (большая) | 1 | шт | 5591.99
1.1.2. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома
1.1.2.1. | Центральное отопление
| Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях ИТП | 1 | шт | 467.72
| Регулировка и набивка сальников | 1 | шт | 1442.41
| Уплотнение сгонов | 10 | шт | 250.76
| Отключение радиаторов при их течи | 1 | шт | 190.53
| Очистка воздухосборников | 10 | шт | 379.58
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | 1 | шт. | 120.08
| Утепление трубопроводов | 1 | м | 3408.73
1.1.2.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
| Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях | 1 | шт | 151.69
| Уплотнение сгонов | 10 | шт | 250.76
| Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | 1 | шт | 265.47
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 1 | шт | 284.42
| Утепление трубопроводов | 10 | м | 653.19
| Прочистка дренажных систем | 1 | пролет | 1912.57
| Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | 1 | раз | 1896.16
| Замена трубопровода 25 мм | 1 | м | 1542.4
| Замена трубопровода 32 мм | 1 | м | 1995.51
| Замена трубопровода 40 мм | 1 | м | 2551.46
| Замена трубопровода 50 мм | 1 | м | 3160.4
| Замена трубопровода 65 мм | 1 | м | 3535.77
1.1.2.3. | Электроснабжение
| Замена перегоревших электроламп | 1 | шт | 238.39
| Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | 1 | шт | 46.56
| Протяжка электрических контактов в щитах | 1 | шт | 673.88
| Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 10 | шт | 1057.92
| Замеры сопротивления изоляции электрооборудования | 1 | грщ | 5193.95
| Монтаж кабель-каналов к светильникам в МОП | 1 | м | 1264.1
1.2. | Обслуживание лифтового оборудования
| Замена линолеума в лифтах | 1 | м2 | 4383.36
| Установка/демонтаж зеркал в лифтах | 1 | м2 | 2409.02
| Замена поручней в лифтах | 1 | шт | 3222.97
| Рихтовка порталов лифта после вандализма | 1 | м2 | 922.59
1.3. | АППЗ (Обслуживание противопожарной системы)
| Испытание пожарных лестниц и кровельных ограждений | 1 | раз | 28500
| Перекатка пожарных рукавов | 1 | рукав | 450
1.4. | Обслуживание ИТП
| Промывка теплообменников химическим способом без разбора | 1 | шт | 13200
| Промывка теплообменников химическим способом с разбора | 1 | шт | 2500
1.5. | Вентиляция
| Смена вентиляционных решеток | 1 | шт | 1590.93
| Осмотр вентканалов | 1 | п.м. | 764.44
| Прочистка вентиляционных каналов | 1 | м | 949.5
| Ремонт вентиляционных коробов | 1 | шт | 1316.24
* | Стоимость работ подлежит ежегодному изменению (переасчет производится раз в год на основании изменения уровня инфляции за прошедший период)

## Лист1 (hidden)
Вид работ | затраты на ФОТ и материалы в месяц | площадь для которой оказывается услуга | тариф
Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | 2421.1197 | 10051.6 | 0.24087
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома | 2637.3536 | 10051.6 | 0.26238
Работы по содержанию общего имущества | 83395.6067 | 10051.6 | 8.2967
Работы и услуги по договорам с подрядной организацией | затраты на ФОТ и материалы в месяц | площадь для которой оказывается услуга | тариф
Уборка лестничных клеток МОП | 36386.792 | 10051.6 | 3.62
Работы и услуги по договорам с подрядной организацией | затраты на ФОТ и материалы в месяц | площадь для которой оказывается услуга | тариф
Уборка придомовой территории | 45634.264 | 10051.6 | 4.54
Работы и услуги по договорам с подрядной организацией | стоимость договора в месяц | площадь для которой оказывается услуга | тариф
Техническо обслуживание | 15654.2043 | 10151.6 | 1.542
Техничсекое освидельствование | 1262.4358 |  | 0.12436
Страхование | 302.9846 |  | 0.029846
Закупка материалов для ремонта лифта/ ремонт лифта | 29135.092 |  | 2.87
Наименование услуги | ФОТ сотрудников с учетом всех налоговых отчислений в месяц | Накладные расходы | площадь для которой оказывается услуга | тариф
Управление | 40206.4 | 8041.28 | 10051.6 | 4
Работы и услуги по договорам с подрядной организацией |  | площадь для которой оказывается услуга | тариф
Текущий ремонт | 50258 | 10051.6 | 5