	Приложение №2 к бланку решения ОСС в МКД проводимого в период с 17.09.2026 г. по 15.12.2026 в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, г. Мурино, Охтинская аллея, д. 4



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА


	№ п/п
	Наименование оборудования и выполняемых работ
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	

	1
	IP-видеорегистратор Optimus NVR-5322_V.2 З2-кaнaльный
	1
	шт.

	2
	Жесткий диск 6ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
	1
	шт.

	3
	[bookmark: _GoBack]РоЕ-коммутатор HN-POE2116 PoE
	2
	шт.

	4
	Видеокамера Optimus IP-E012.1(2.8)PI_V.4 
	16
	шт.

	5
	Видеокамера Optimus IP-E042.1(2.8)_V.4 
	7
	шт.

	6
	Маршрутизатор TP-Link TL-R480T+
	1
	шт.

	7
	IP-видеорегистратор Optimus NVR-5161-8P_V.2
	1
	шт.

	8
	Жесткий диск WD Purple WD43PURZ, 4ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
	1
	шт.

	9
	Коммутатор Optimus U1EN-5G
	1
	шт.

	10
	Коммутатор Optimus U1I-8F/2G/1S
	2
	шт.

	11
	Маршрутизатор Mikrotik hEX
	1
	шт.

	12
	Видеокамера Optimus IP-E024.0(2.8)MP_V.2
	3
	шт.

	13
	Видеокамера HiWatch DS-I452 № C83377232	 
	1
	шт.

	14
	Видеокамера HiWatch DS-I452 № C83377202
	1
	шт.

	15
	Видеокамера HiWatch DS-I453 № D72302751
	1
	шт.

	16
	Видеокамера HiWatch DS-I452  № C53658885
	1
	шт.

	17
	Видеокамера HiWatch DS-I452 № C53658847
	1
	шт.

	18
	Видеокамера HiWatch DS-I453 № D91485833
	1
	шт.



