	Приложение №2 к бланку решения ОСС в МКД проводимого в период с 17.09.2026 г. по 15.12.2026 в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, г. Мурино, Охтинская аллея, д. 6



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА


	№ п/п
	Наименование оборудования 
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Оборудование
	 
	 

	1
	IP-видеорегистратор Optimus NVR-5161 16-ти канальный 
	1
	шт.

	2
	Жесткий диск 6ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
	1
	шт.

	3
	РоЕ-коммутатор HN-POE2116 PoE
	1
	шт.

	4
	Видеокамера Optimus IP-E012.1(2.8)PI_V.4 
	9
	шт.

	5
	Видеокамера Optimus IP-E042.1(2.8)_V.4 
	5
	шт.

	6
	Маршрутизатор TP-Link TL-R480T+
	1
	шт.

	7
	IP-видеорегистратор Optimus NVR-5161-8P_V.2
	1
	шт.

	8
	Жесткий диск WD Purple WD43PURZ, 4ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
	1
	шт.

	9
	Коммутатор Optimus U1EN-5G
	1
	шт.

	10
	Коммутатор U1IC-16F/2G/1S
	1
	шт.

	11
	Маршрутизатор Mikrotik hEX
	1
	шт.

	12
	Видеокамера Optimus IP-E024.0(2.8)MP_V.2
	6
	шт.

	13
	Видеокамера HiWatch DS-I452 № C91498592
	1
	шт.

	14
	Видеокамера HiWatch DS-I452 № C53658749
	1
	шт.

	15
	Видеокамера HiWatch DS-I452 № C83377281
	1
	шт.
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