Приложение№5

к решению собственника помещений

на внеочередном общем собрании

собственников помещений проводимом

в период с 14.10.2026 года по 10.02.2027

в многоквартирном доме по адресу:

Ленинградская область, г. Мурино,

ул. Шувалова, д. 4 корпус 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

монтаж и пуско-наладочные работы общедомовой системы видеонаблюдения (СВН) по адресу:

г. Мурино ул. Шувалова д. 4 к. 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Монтаж и пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения (далее СВН).

Заказчиком СВН является ООО «КС-СПб»

Подрядчиком СВН является ООО «Кактус».

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (СВН)

- Заказчик обеспечивает подключения к сети 220 В. в местах установки шкафов охранного телевидения (подвал, ГРЩ). Кабельные трассы прокладывает Исполнитель. Вводные автоматы предоставляет Заказчик.

- Изображение СВН выводится на стационарный компьютер в диспетчерскую Заказчика. При желании, возможно подключение монитора отображения.

- Месторасположение установленных ранее видеокамер не меняется. Выполняется установка согласно описания:

- Дополнительные видеокамеры 1 шт. на входную группу

- Кабельные трассы для видеокамер прокладываются с использованием ПВХ гофрированный трубы, в существующих каналах и трубах или открытым способом. Допускается использование существующих кабельных трасс. Крепление ПВХ трубы (в местах использования) осуществляется кабельными стяжками или ПВХ-скобами.

| № п/п | Наименование оборудования и выполняемых работ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | IP-камера HiWatch DS-I252M(B)(2.8 mm) | 1 | шт. |
|  | Кабельная продукция и материалы |  |  |
| 2 | Кабель UTP 4x2x0,5 Cu cat5e | 50 | м |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

Паспорта на установленное оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

Конструкция системы должна обеспечивать:

Взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

Удобство технического обслуживания и эксплуатации;

Ремонтопригодность;

Защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

Санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.